## Sheet1
采购清单附件：
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注
1 | 四面出风吸顶内机 | 冷热制式 | 3 | 台
制冷量：11.2KW 制热量：12.5KW
2 | 四面出风吸顶内机 | 冷热制式 | 1 | 台
制冷量：10.0KW 制热量：11.2KW
3 | 四面出风吸顶内机 | 冷热制式 | 2 | 台
制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW
4 | 风管机 | 冷热制式 | 6 | 台
制冷量：5.0KW 制热量：5.6KW
5 | 风管机 | 冷热制式 | 3 | 台
制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW
6 | 线控器 | 与设备配套的控制板 | 15 | 台
7 | 直流变频多联外机 | 冷热制式 | 1 | 台
制冷量：45.0KW
制热量：50.0 KW
8 | 直流变频多联外机 | 冷热制式 | 1 | 台
制冷量：61.5KW
制热量：69.0KW
9 | 安装施工、人工费等 | 现有吊顶施工 | 施工过程尽可能不影响现场办公人员工作
10 | 铜管保温风管辅材等 | 现场勘探为主
11 | 税费等 | 实际发生情况
12 | 拆旧费 | 实际发生情况