清 单

| 序号 | 品名 | 规格 (L*W*H） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1F113开放实验室1 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢中央台 | 3550*1500*850 | 组 | 2 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550*450*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 2800*400*850 | 组 | 2 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| 3 | 全钢边台 | 8400*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 二 | 1F113开放实验室2 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢中央台 | 3550*1500*850 | 组 | 2 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550*450*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 2800*400*850 | 组 | 2 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| 3 | 全钢边台 | 5700*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 4 | 全钢试剂架 | 5700*250*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。 |
| 5 | 全钢吊柜 | 5700*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 三 | 1F115小实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 6200*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550*450*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢试剂架 | 4800*250*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关 |
| 3 | 全钢吊柜 | 6500*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 四 | 单光子房间 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 6400*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 全钢试剂架 | 6400*250*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关 |
| 3 | 全钢吊柜 | 6400*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 4 | 钢架实验台 | 900*800*850 | 组 | 2 | 钢架结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、钢架：采用40*60*1.5㎜厚优质方管，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮。 |
| 五 | 备用仪器室及样机室 |  |  |  |  |
| 1 | 钢架电脑台 | 1500*750*800 | 组 | 2 | 钢架结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、钢架：采用40*60*1.5㎜厚优质方管，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀。 |
| 六 | 常规实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 钢架实验台 | 1800*800*750 | 组 | 1 | 钢架结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、钢架：采用40*60*1.5㎜厚优质方管，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀；承重≥150KG。 |
| 七 | 1F110办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 全木办公桌 | 1200*600*1500*600*750/1200 | 套 | 9 | 桌面选用25mm厚E0级板材；铝合金屏风，高1200mm；三抽活动柜：每套办公桌配一个活动柜，板式结构，采用E0级板材；三抽连锁 |
| 2 | 全木吊柜 | 900*300*600 | 套 | 9 | 板式结构，柜体门板选用E0级板材，C型把手 |
| 八 | 2F249暗室 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 3500*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 全钢吊柜 | 4100*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 3 | 全钢边台 | 1350*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 4 | 全钢吊柜 | 4700*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 九 | 2F247分子实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢中央台 | 5450*1500*850 | 组 | 2 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550*450*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 4700*400*850 | 组 | 2 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| 3 | 全钢边台 | 6200*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 4 | 全钢试剂架 | 5792*250*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关 |
| 5 | 全钢吊柜 | 5792*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 十 | 2F268准备间 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台 | 4250*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 全钢试剂架 | 4250*250*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关 |
| 3 | 全钢吊柜 | 4250*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 十一 | 2F268实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢中央台 | 2600*1500*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 2600*400*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| 3 | 全钢边台 | 5350*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 4 | 全钢试剂架 | 5350*250*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关 |
| 5 | 全钢吊柜 | 5350*300*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 6 | 全钢边台 | 6400*750*850 | 组 | 1 | 全钢结构 1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550*450*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |