## 报价明细
工程名称：五厍农场室内考种用房水电改造项目
序 号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总 价 | 备 注
1 | PPR25给水管 | m | 46 |  | 0
2 | PVC50排水管 | m | 24 |  | 0
3 | PVC110排污管 | m | 21 |  | 0
4 | 小便池冲水感应器 | 只 | 2 |  | 0
5 | 三角阀门 | 只 | 8 |  | 0
6 | 单嘴龙头 | 只 | 1 |  | 0
7 | 台盆龙头 | 只 | 2 |  | 0
8 | 600*600LED平板灯 | 盏 | 13 |  | 0
9 | 600*1200LED平板灯 | 盏 | 38 |  | 0
10 | 冷库专用防潮防爆灯 | 盏 | 6 |  | 0
11 | 消防安全出口灯 | 盏 | 2 |  | 0
12 | 静音排风机 | 台 | 2 |  | 0
13 | 单槽台盆 | 只 | 2 |  | 0
14 | 拖把池 | 只 | 1 |  | 0
15 | 小便池 | 套 | 2 |  | 0
16 | 蹲便器（含水箱） | 套 | 4 |  | 0
17 | 座便器 | 套 | 2 |  | 0
18 | 100*150镀锌烤漆桥架 | m | 38 |  | 0
19 | 烤种室总配电箱 | 台 | 1 |  | 0
20 | 总强电间加装125A断路器 | 台 | 1 |  | 0
21 | 强电箱接电排、电线 | 套 | 1 |  | 0
22 | 380V明装配电箱 | 台 | 3 |  | 0
23 | 4*70㎡+35㎡电缆线 | m | 45 |  | 0
24 | 5*16㎡电缆线 | m | 33 |  | 0
25 | 5*10㎡电缆线 | m | 72 |  | 0
26 | 5*4㎡电缆线 | m | 120 |  | 0
27 | 70mm2电缆终端头 | 套 | 2 |  | 0
28 | 10-16mm2电缆终端头 | 套 | 6 |  | 0
29 | 4㎡单芯铜电线 | m | 93.3 |  | 0
30 | 2.5㎡单芯铜电线 | m | 2560 |  | 0
31 | 6类网络线 | m | 86 |  | 0
32 | 25电线管 | m | 220 |  | 0
33 | 20*30电线槽 | m | 480 |  | 0
34 | 86型线盒 | 只 | 165 |  | 0
35 | 10A五孔面板 | 只 | 110 |  | 0
36 | 10A开关面板 | 只 | 19 |  | 0
37 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  | 0
38 | 管理费、利润 |  |  |  | 0
39 | 税金 |  |  |  | 0 | %
40 | 合计 |  |  |  | 0