## 报价明细
预 算 书
单位名称：中国科学院分子植物科学卓越创新中心
工程名称：五厍农场烘干仓房改造
序 号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总 价 | 备 注
1 | 铲除涂料 | ㎡ | 88 |  | 0
2 | 批括腻子（2遍） | ㎡ | 246 |  | 0
3 | 滚刷白色立邦漆（1底2面） | ㎡ | 246 |  | 0
4 | 踢脚线油漆 | ㎡ | 51 |  | 0
5 | 钢门油漆 | ㎡ | 17 |  | 0
6 | 50mm彩钢夹芯岩棉隔墙板 | ㎡ | 30 |  | 0
7 | 75mm全手工彩钢夹芯岩棉隔墙板 | ㎡ | 14.5 |  | 0
8 | 彩钢夹芯不老泡上人吊顶板 | ㎡ | 37.5 |  | 0
9 | 彩钢板吊顶加固 | ㎡ | 37.5 |  | 0
10 | 彩钢板夹钢制密封门 | 樘 | 2 |  | 0
11 | 焊接安装排风机支撑架 | 副 | 2 |  | 0
12 | 5匹立柜空调 | 台 | 1 |  | 0
13 | 冷媒连接铜管 | 米 | 5 |  | 0
14 | 铺贴PVC地板 | ㎡ | 160 |  | 0
15 | 防盗窗（不锈钢框铝合金网） | ㎡ | 15 |  | 0
16 | 卷帘纱窗 | 只 | 4 |  | 0
17 | 断桥彩铝双层真空钢化玻璃移窗 | ㎡ | 2.8 |  | 0
18 | 墙面钻孔φ220 | 只 | 2 |  | 0
19 | 墙面钻孔φ60 | 只 | 1 |  | 0
20 | 定制防雨防虫风管弯头 | 只 | 2 |  | 0
21 | 制模浇筑空调外机基础 | 只 | 1 |  | 0
22 | 屋顶漏水维修 | 项 | 1 |  | 0
23 | 地坪砂浆维修 | ㎡ | 15 |  | 0
24 | 强电挂壁380V配电箱 | 台 | 1 |  | 0
25 | 设备控制380V电箱 | 台 | 3 |  | 0
26 | PZ30配电箱 | 台 | 1 |  | 0
27 | 100×100桥架 | m | 36 |  | 0
28 | 桥架跨接线 | 个 | 18 |  | 0
29 | 4*50㎡+1×25㎡电缆线 | m | 41 |  | 0
30 | 3*16㎡电缆线 | m | 21 |  | 0
31 | 5*6㎡电缆线 | m | 27 |  | 0
32 | 5*4㎡电缆线 | m | 52 |  | 0
33 | 2.5㎡单芯铜电线 | m | 669 |  | 0
34 | 30×20PVC线槽 | 米 | 32 |  | 0
35 | φ20电线管 | 米 | 66 |  | 0
36 | 86型明盒 | 只 | 28 |  | 0
37 | 10A插座面板 | 只 | 24 |  | 0
38 | 10A开关面板 | 只 | 4 |  | 0
39 | 静音排风机（2000风量） | 台 | 2 |  | 0
40 | LED高光工矿圆形吊灯 | 盏 | 4 |  | 0
41 | LED洁净灯 | 组 | 5 |  | 0
42 | 小计 |  |  |  | 0
43 | 管理费及利润 |  |  |  | 0
44 | 税金9% |  |  |  | 0
45 | 合计 |  |  |  | 0