## Sheet1
工作量清单
单位名称：中国科学院分子植物科学卓越创新中心
工程名称：枫林路300号1号楼602-606-616-618房间改造项目
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注
1 | 拆除隔断墙 | ㎡ | 28.24 |  | 0
2 | 拆除窗帘布 | 扇 | 11 |  | 0
3 | 拆除木质踢脚线 | m | 28.4 |  | 0
4 | 拆除顶部空调出风口、回风机、墙面空调控制面板 | 个 | 13 |  | 0
5 | 拆除实验台含运至指定地点 | 工 | 13 |  | 0
6 | 100型轻钢龙骨双层双面夹岩板石膏板隔墙 | ㎡ | 18.55 |  | 0
7 | 实木烤漆踢脚线板 | m | 53.9 |  | 0
8 | 原有吊顶更换600*600石膏板 | ㎡ | 59.4 |  | 0
9 | 彩色铝合金钢化玻璃隔壁墙 | ㎡ | 7.26 |  | 0
10 | 铝合金钢化玻璃推门 | ㎡ | 2 |  | 0
11 | 铺贴实木多层复合地板 | ㎡ | 51.4 |  | 0
12 | 铺贴防静电PVC地板 | ㎡ | 9.2 |  | 0
13 | 新增烟感含调试 | 套 | 1 |  | 0
14 | 木门、门套、窗套油漆 | ㎡ | 72.5 |  | 0
15 | 墙面局部铲除涂料 | ㎡ | 78.4 |  | 0
16 | 批括腻子（2遍） | ㎡ | 115.5 |  | 0
17 | 墙面粘贴网格布 | ㎡ | 115.5 |  | 0
18 | 滚刷白色立邦漆（1底2面） | ㎡ | 438.6 |  | 0
19 | 卷帘窗帘 | ㎡ | 84 |  | 0
20 | 24回路强电箱 | 台 | 2 |  | 0
21 | 5*6㎡电缆线 | m | 56 |  | 0
22 | 2.5㎡电线 | m | 1670 |  | 0
23 | 30×15电线槽 | m | 295 |  | 0
24 | 86型线盒 | 只 | 92 |  | 0
25 | 二三眼插座面板 | 只 | 66 |  | 0
26 | 配电间新增380V控制开关 | 只 | 2 |  | 0
27 | 600*600LED吸顶灯 | 盏 | 5 |  | 0
28 | 给排水改造 | 项 | 1 |  | 0
29 | 墙面钻孔 | 只 | 6 |  | 0
30 | 空调铜管及排水管整改保温 | m | 36 |  | 0
31 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  | 0
32 | 小计 |  |  |  | 0
33 | 管理费 |  |  |  | 0
34 | 税金9% |  |  |  | 0
35 | 合计 |  |  |  | 0